Приложение 4

Аварийно – укрепителни и възстановителни работи на църквата „Успение Пр.Св. Богородици” в гр.Килифарево

| № | Видове работи | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Обща стойност без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СГРАДА |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж керемиди | м2 | 425,00 |  |  |
| 2 | Направа на дървена коруба за спускане на керемиди | м | 8,00 |  |  |
| 3 | Спускане на керемиди по коруба | 1000бр. | 4,25 |  |  |
| 4 | Премахване на пълнеж от инертни материали и варов разтвор над сводове в нанос | м3 | 98,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на компрометирани елементи от дървена к-я в притвор | м3 | 1,26 |  |  |
| 6 | Нови висящи и лежащи покр.к-ции от иглолистен материал | м3 | 10,00 |  |  |
| 7 | Направа на дъсчена обшивка в/у покрив от късометражни дъски-/иглолистни/ | м2 | 425,00 |  |  |
| 8 | Покриване с асфалт.мушама в/у дъсчена обшивка в 2 пласта с летви отгоре | м2 | 425,00 |  |  |
| 9 | Покриване с едноолучни керемиди – без основния материал | м2 | 425,00 |  |  |
| 10 | Доставка на едноолучни керемиди | м2 | 425,00 |  |  |
| 11 | Покриване с капаци била и ръбове – в т.ч. осн.материал | м | 44,00 |  |  |
| 12 | Противопожарна обмазка на дървена покривна конструкция – в т.ч. грунд инсектициден | м2 | 213,00 |  |  |
| 13 | Изолация от минерална вата дюшечета 10 см над сводове | м2 | 425,00 |  |  |
| 14 | Висящи олуци с поцинкована ламарина | м | 60,00 |  |  |
| 15 | Есове под корнизи или стреха – 12 см вкл. Направа и монтаж на място | м | 6,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на казанчета от поц.ламарина | бр. | 6,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поц.ламарина ф 120 | м | 33,00 |  |  |
| 18 | Обшивка на под и над олучни поли, около камбанария, над абсида и др.<30см с поц.ламарина | м2 | 48,00 |  |  |
| ЗИДАРСКИ И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 19 | Метално тръбно фасадно скеле | м2 | 460,00 |  |  |
| 20 | Очукване компрометирани части от външна вароцим.мазилка | м2 | 36,00 |  |  |
| 21 | Очукване компрометирана мазилка по корнизи Н=50 см | м | 8,00 |  |  |
| 22 | Преизграждане на липсващи части от тухлен корниз по образец | м | 8,00 |  |  |
| 23 | Запълване (уплътняване) пукнатини и повредени (дефекти) места със СР55(Б=4мм) | м | 25,00 |  |  |
| 24 | Пръскане /шприцоване/ по стара тухлена зидария с циментов разтвор 1:2.2 | м2 | 49,80 |  |  |
| 25 | Външна гладка вароциментова мазилка по стени | м2 | 40,00 |  |  |
| 26 | Изкърпване и възстановяване на мазилка по корнизи | м | 12,40 |  |  |
| 27 | Боядисване с фасаген по външни стени на притвор – трикратно с грундиране | м2 | 68,00 |  |  |
| 28 | Боядисване с фасаген по корнизи – трикратно с грундиране | м2 | 18,50 |  |  |
| 29 | Преизграждане на компрометирани части от кам.корниз | м | 19,72 |  |  |
| 30 | Фугиране на части от кам.зидария в т.ч. и кам.корниз | м | 112,64 |  |  |
|  | ДОГРАМИ И РШЕТКИ |  |  |  |  |
| 31 | Почистване и ремонт на същ.метални решетки | м2 | 9,80 |  |  |
| 32 | Блажна боя по метални повърх. – железни решетки и др. – двукратно | м2 | 9,80 |  |  |
| 33 | Почистване и ремонт на същ.дървена дограма по врати и прозорци | м2 | 22,56 |  |  |
| 34 | Лакиране на дървена дограма по врати и прозорци | м2 | 22,56 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на липсващи стъкла за врати и прозорци по образец | м2 | 14,48 |  |  |
| ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 36 | Демонтаж дюшеме в наос и олтарно пространство | м2 | 256,80 |  |  |
| 37 | Направа дюшеме от обработени дъски в наос и олатарно простр. с деб. На дъските 3см и ширина 12см | м2 | 256,80 |  |  |
| 38 | Запечатка с разтвор на настилка от кам.плочи в протвор | м2 | 39,27 |  |  |
| 39 | Демонтаж на икони, направа на защитно покритие около иконостас и възстановяване на изходното положение след приключване на с.м.р. по указания на специалист | бр. | 1 |  |  |
| 40 | Демонтаж на компрометирани дървени колони 40/40/250см по предписания на инж. Конструктор | бр. | 12 |  |  |
| 41 | Разваляне на кам.основи под колоните | м3 | 3,86 |  |  |
| 42 | Направа на изкоп за нови основи – по констр.проект | м3 | 6,14 |  |  |
| 43 | Направа кофраж за основи | м2 | 38,40 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на армировка – по констр.проект | кг | 3851,00 |  |  |
| 45 | Полагане бетон В20 | м3 | 78,20 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на нови дървени колони по образец | бр. | 12,00 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на метални планки – 400/400/10мм по констр.детайл | бр. | 24,00 |  |  |
| 48 | Преизграждане на компрометирани участъци на кам.арки и сводове | м3 | 2,98 |  |  |
| 49 | Направа на лека армирана стоманобет.констр. за укрепване над сводове по констр.проект | м3 | 3,34 |  |  |
| 50 | Запълване на пукнатини и фуги с разтвор от епокс.смоли | м | 27,32 |  |  |
| 51 | Почистване и ремонт на метални обтегачи в сводове | м | 65,00 |  |  |
| 52 | Почистване и ремонт на дървени елементи в т.ч. стъбла за камбанария, дървени обтегачи в арките, дървени тронове и др. | м2 | 94,00 |  |  |
| 53 | Лакиране на дървени елементи в т.ч. стълба за камбанария, дървени обтегачи в арките, дървени тронове и др. | м2 | 94,00 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж дървена ръкохватка за парапет на стълба за камб. | м | 3,20 |  |  |
| 55 | Метално тръбно скеле за временно укрепване на сводовете в наос | м2 | 300,00 |  |  |
| 56 | Подвижно скеле с платформа на колела | мсм | 50,00 |  |  |
| 57 | Премахване на варова мазилка по вътрешни стени и сводове в наос | м2 | 708,00 |  |  |
| 58 | Очукване на компром.мазилка по дървени сводове в притвор | м2 | 42,80 |  |  |
| 59 | Демонтаж на компрометирани дървени летви на свод в притвор | м2 | 31,24 |  |  |
| 60 | Направа на нови сводове от дървени летви в притвор | м2 | 31,24 |  |  |
| 61 | Нова вътрешна гладка варова мазилка по стени и сводове | м2 | 832,00 |  |  |
| 62 | Варова шпакловка по стени и сводове | м2 | 832,00 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж на устройство за задържане на врати в отв.положение | бр. | 2,00 |  |  |
| 64 | Доставка на прахови пожарогасители – 6кг | бр. | 3,00 |  |  |
| ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ |  |  |  |  |
|  | ВЪНШНИ НАСТИЛКИ И АЛЕИ |  |  |  |  |
| 65 | Разкъртване ръчно на бет.настилка | м2 | 27,84 |  |  |
| 66 | Демонтаж на настилка от кам.плочи | м2 | 184,66 |  |  |
| 67 | Изкопаване на канал за полагане на дренаж около църквата | м3 | 55,68 |  |  |
| 68 | Кофраж едностранен | м2 | 69,60 |  |  |
| 69 | Бетон В15 | м3 | 11,40 |  |  |
| 70 | Арматурна мрежа | кг | 82,60 |  |  |
| 71 | Хидроизолационна мембрана | м2 | 58,00 |  |  |
| 72 | Полагане на дренажна PVC тръба ф160 | м | 58,00 |  |  |
| 73 | Засипване на канал с фракция | м3 | 55,68 |  |  |
| 74 | Отводнителна канавка от готови стоманобет.елементи | м | 58,00 |  |  |
| 75 | Настилка от кам.плочи от твърд пясъчник | м2 | 212,50 |  |  |
|  | ОГРАДА |  |  |  |  |
| 76 | Разваляне на компром.части от кам.подпорна стена | м3 | 4,83 |  |  |
| 77 | Преизграждане на части от кам.подпорна стена | м3 | 4,83 |  |  |
| 78 | Почистване и ремонт на същ.метална ограда Н=120см | м | 134,00 |  |  |
| ДРУГИ |  |  |  |  |
| 79 | Окончателно почистване около обекта преди предаване | м2 | 365,00 |  |  |
| 80 | Натоварване и превоз с ръчни колички на стр.отпадъци до 50 м | м3 | 230,00 |  |  |
| 81 | Превоз строителни отпадъци на 5км със самосвал | м3 | 230,00 |  |  |
|  | ОБЩО |  |  |  |  |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС |  |  |  |  |